ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 2 ДООЧИСТКА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

1	Сведения об объекте

Местонахождение объекта: регион

населенный пункт  	 подробный адрес

o	Объект существующий

o	Объект проектируемый

Краткая характеристика объекта

2	Сведения о расходах воды

суточный

м3/сут,

максимальный часовой		м3/час, максимальный секундный		дм3/с.

3	Качественные показатели исходной воды:

приложите к опросному листу по возможности максимально подробный анализ воды источника водоснабжения

(см. «Примерный перечень показателей качества воды»).

4	Требования к качеству очищенной воды (укажите полное название нормативного документа)

o	Соответствие требованиям

5	Сведения о режиме работы

Режим работы предприятия/сменность:

Режим водоразбора: o постоянный; o периодический.

Описание режима водоразбора:

Краткие сведения о технологическом процессе:_

6	Требуемый вариант исполнения блочно-модульной установки и условное обозначение модели

(Если необходимо рассмотреть несколько вариантов исполнения - отметьте все требуемые)

o	Размещение комплекта оборудования в существующем здании. Комплект основного оборудования, арматуры, КИП и А без соединительных трубопроводов (модель EQ).

o	Размещение комплекта оборудования в существующем здании. Отдельно стоящий модуль в рамной конструкции. Комплект включает соединительные трубопроводы, кабельную развязку и опорные рамные конструкции (модель FR).

o	Предварительно смонтированная установка в контейнерном блоке без систем жизнеобеспечения. Эксплуатация при температурах выше 5°С. Требуется подключение к системе электроснабжения и, при необходимости, к системе теплоснабжения (модель CS).

o	Предварительно смонтированная установка в контейнерном блоке без систем жизнеобеспечения для северных климатических   районов.   Снабжена   теплоизоляцией,   отопительными   приборами,   системой   вентиляции,

пожаротушения.  Требуется  подключение  к  системе  электроснабжения  и,  при  необходимости,  к  системе

теплоснабжения (модель CI).

o	Полностью автономный модуль водоснабжения. Предварительно смонтированная установка в контейнерном блоке с системой жизнеобеспечения; не требует подключения к системам электро- и теплоснабжения (модель CH).

o	Комплект оборудования в блочно-модульном здании. Сборка здания и монтаж оборудования на месте, на подготовленной площадке (модель BD).

7	Условия размещения блочно-модульной установки.

Давление воды на входе:	МПа.

Опросный лист 2

ООО «Арматех»

Телефон/факс: +7 (812) 740-75-02 (многоканальный)

e-mail: info@armatech.ru

стр. 1 из 2

Диаметр трубопроводов подключения:		мм.  Материал труб:  	 Требуемое давление воды на выходе:	МПа.

o	Размещение в закрытом помещении

Общая площадь:	м2.

Размеры площадки:	ширина		м;   длина	м;   высота		м. Монтажные проемы:		o отсутствуют;	o имеются,	ширина		м;   высота	м. Другая возможность внести оборудование							_

o	Размещение на открытой площадке

Общая площадь:	м2.

Размеры площадки:	ширина	м;   длина	м.

Описание (грунты, сейсмичность и др.)

Если имеется план с отметками высот – просьба приложить к опросному листу.

8	Канализация:	o имеется;	o отсутствует.

Возможность отвода промывных вод (диаметр канализационных труб, наличие приямков и др.)

9	Электроснабжение

Мощность:	кВт;	напряжение:	В;	количество фаз:

10	Требуемый уровень автоматизации и диспетчеризации

_

11	Пожелания Заказчика

12	Сведения о Заказчике

Наименование

организации:_ 	 Заполнил (ФИО):_ 		 Должность:_

Телефон:	факс:

e-mail:

Дата составления:  «	»_	20	г.

ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО

В КВАДРАТИКАХ Ј ОТМЕТЬТЕ ЛЮБЫМ ЗНАКОМ НУЖНЫЙ ВАМ ВАРИАНТ

ЗАПОЛНЕННЫЙ  ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  ПРОСИМ  ВЫСЛАТЬ  ПО	ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЕ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ОБРАЩЕНИЕ И НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Опросный лист 2

ООО «Арматех»

Телефон/факс: +7 (812) 740-75-02 (многоканальный)

e-mail: info@armatech.ru

http://www.armatech.ru

стр. 2 из 2