ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 3

ПОДГОТОВКА ВОДЫ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО И ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

1	Сведения об объекте

Краткая характеристика объекта

2	Сведения о расходах воды

Количество жителей	тыс. человек

Необходимый расход воды в водопроводной сети потребителя (после блочно-модульной установки):

Максимальная подача воды насосной станцией I-го подъема (существующей или проектируемой) на блочно-модульную установку:

суточный

м3/сут

в сутки

м3/сут

максимальный часовой		м3/час максимальный секундный		дм3/с

в час

м3/час

3	Характеристика источника водоснабжения

o	Подземный

глубина скважины:_	м,	дебит скважины:_	м3/час; копию паспорта скважины приложите к опросному листу.

o	Поверхностный

название водоема или водотока  		 месторасположение (область, район)	_

Качественные показатели исходной воды:

приложите к опросному листу по возможности наиболее развернутые разовые анализы воды источника водоснабжения за последние три года (по сезонам года) с указанием расположения точки отбора (см. «Примерный перечень показателей качества воды»).

4	Требования к качеству очищенной воды

o	Соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  воды

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

o	Соответствие требованиям других документов (укажите полное название нормативного документа)

_

5	Требуемый вариант исполнения блочно-модульной установки и условное обозначение модели

(Если необходимо рассмотреть несколько вариантов исполнения - отметьте все требуемые)

o	Размещение комплекта оборудования в существующем здании. Комплект основного оборудования, арматуры, КИП и А без соединительных трубопроводов (модель EQ).

o	Размещение комплекта оборудования в существующем здании. Отдельно стоящий модуль в рамной конструкции. Комплект включает соединительные трубопроводы, кабельную развязку и опорные рамные конструкции (модель FR).

o	Предварительно смонтированная установка в контейнерном блоке без систем жизнеобеспечения. Эксплуатация при температурах выше 5°С. Требуется подключение к системе электроснабжения и, при необходимости, к системе теплоснабжения (модель CS).

o	Предварительно смонтированная установка в контейнерном блоке без систем жизнеобеспечения для северных климатических    районов.    Снабжена    теплоизоляцией,    отопительными    приборами,    системой    вентиляции,

пожаротушения. Требуется подключение к системе электроснабжения и, при необходимости, к системе теплоснабжения (модель CI).

o	Полностью автономный модуль водоснабжения. Предварительно смонтированная установка в контейнерном блоке с системой жизнеобеспечения; не требует подключения к системам электро- и теплоснабжения (модель CH).

o	Комплект оборудования в блочно-модульном здании. Сборка здания и монтаж оборудования на месте, на подготовленной площадке (модель BD).

Опросный лист 3

ООО «Арматех»

Телефон/факс: +7 (812) 740-75-02 (многоканальный)

e-mail: info@armatech.ru

стр. 1 из 3

6	Условия размещения блочно-модульной установки

o	Размещение в закрытом помещении

Общая площадь:	м2.

Размеры площадки:	ширина	м;   длина	м;	высота	м.

Монтажные проемы:	o отсутствуют;	o имеются,	ширина	м;   высота	м. Другая возможность внести оборудование

o	Размещение на открытой площадке

Общая площадь:	м2.

Размеры площадки:	ширина	м;   длина	м.

Описание (грунты, сейсмичность и др.)

Если имеется план с отметками высот – просьба приложить к опросному листу.

7	Существующая схема водоснабжения

Водозаборные сооружения

Насосная станции I-го подъема (для подачи воды из источника водоснабжения)

Местоположение:  	 Характеристики насосов:

Давление воды на входе:

МПа.

Предусмотрено регулирование расхода:	o да;	o нет.

Резервуары чистой воды (накопительные емкости):	o имеются;	o отсутствуют.

Количество резервуаров чистой воды:

Общий объем резервуаров  чистой воды:		мі, в том числе: противопожарный, объем:	мі,

регулирующий, объем:	мі,

Насосная станция II-го подъема (для подачи воды в сеть):	o имеется;	o отсутствует.

Давление воды на выходе:	МПа.

Категория насосной станции:  	  Местоположение:   		 Характеристики насосов:

Предусмотрено регулирование расхода:	o да;	o нет.

8	Канализация:	o имеется;	o отсутствует.

Возможность отвода промывных вод (диаметр канализационных труб, наличие приямков и др.)

9	Электроснабжение

Мощность:	кВт;	напряжение:	В;	количество фаз:

10	Расходные материалы (коагулянты, флокулянты, реагенты, сменные фильтры)

| Возможность хранения запаса расходных материалов на объекте: | o имеется; | o отсутствует. |
| --- | --- | --- |
| Возможность приобретения расходных материалов в дальнейшем: | o имеется; | o отсутствует. |

Опросный лист 3

ООО «Арматех»

Телефон/факс: +7 (812) 740-75-02 (многоканальный)
 e-mail: info@armatech.ru

стр. 2 из 3

11	Требуемый уровень автоматизации и диспетчеризации

12	Пожелания Заказчика

13	Сведения о Заказчике

Наименование

организации:_

Заполнил

(ФИО):_

Должность:_

Телефон:	факс:

e-mail:

Дата составления:  «	»_	20	г.

ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО

В КВАДРАТИКАХ Ј ОТМЕТЬТЕ ЛЮБЫМ ЗНАКОМ НУЖНЫЙ ВАМ ВАРИАНТ ЗАПОЛНЕННЫЙ  ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  ПРОСИМ  ВЫСЛАТЬ  ПО  ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЕ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ОБРАЩЕНИЕ И НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Опросный лист 3

ООО «Арматех»

Телефон/факс: +7 (812) 740-75-02 (многоканальный)

e-mail: info@armatech.ru

http://www.armatech.ru

стр. 3 из 3