ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 6 ВОДОПОДГОТОВКА для ПАРОВОГО КОТЛА

1	Сведения о котле

Марка:_

Производитель:  		  Страна                                                                            происхождения                                                                            :  		 Количество котлов:

Тип: o водотрубный; o газотрубный.

Топливо: o жидкое; o газообразное; o твердое;

какое именно:  		 Паропроизводительность:_	т/ч

Рабочее давление пара:	МПа Потери пара в котельной:	% Для каких целей используется пар:

o	водоподогреватель (бойлер) - необходимо заполнить опросный лист №7

o	производство (укажите, какое именно):

o	другое:

Особые требования к качеству пара для производства или других целей (описательно, если есть нормативные документы, регламентирующие качество пара, укажите их полное наименование в данном разделе):

2	Сведения о расходах воды

Производительность системы водоподготовки:	м3/час. Расход питательной воды:_	м3/час.

Возврат конденсата:_	%

Конденсат нуждается в очистке:	o да;	o нет

3	Сведения о качестве исходной воды

Источник водоснабжения:	o централизованный;	o подземный;	o поверхностный.

Приложите к опросному листу по возможности максимально подробный анализ воды источника водоснабжения. Перечень показателей качества воды (уточняется в зависимости от источника водоснабжения) прилагается к опросному листу отдельно («Перечень показателей качества воды»). Анализ исходной воды должен обязательно включать следующие показатели:

| Цветность, град. | Жесткость общ | Сульфаты | Окисляемость перманганатная |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Жесткость кальц. | Хлориды | Содержание СО2 |
| Щелочность | Жесткость карб. | Нитраты | Содержание О2 |
| Электропроводимость | Железо общее | Нитриты |  |
| Сухой остаток | Медь | Силикаты |  |

Если производственный конденсат нуждается в очистке, необходимо предоставить анализ качества конденсата, обязательно включающий, кроме перечисленных выше, следующие показатели:

| Взвешенные вещества | Масла | Смолы | Фенолы, бензолы, нафталины (суммарно) |
| --- | --- | --- | --- |

4	Требования к качеству очищенной воды

Есть ли требования изготовителя к водоподготовке для котла:

o	да (приложите к заполненному опросному листу);

o	нет (обязательно заполните все пункты данного раздела).

Подпадает ли котел под действие Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей:

o	да; o нет.

o

Каким российским нормативным документам должно отвечать качество воды:

o	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;

o	Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К;

o	Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных;

o	Другие нормативные документы (укажите, какие именно, полное название документа):_

5	Сведения о режиме работы

Режим работы :  o непрерывный;	o периодический;

Описать периодичность_

6	Требуемый вариант исполнения блочно-модульной установки и условное обозначение модели

(Если необходимо рассмотреть несколько вариантов исполнения - отметьте все требуемые)

o	Размещение комплекта оборудования в существующем здании. Комплект основного оборудования, арматуры, КИП и А без соединительных трубопроводов (модель EQ).

o	Размещение комплекта оборудования в существующем здании. Отдельно стоящий модуль в рамной конструкции. Комплект включает соединительные трубопроводы, кабельную развязку и опорные рамные конструкции (модель FR).

o	Предварительно смонтированная установка в контейнерном блоке без систем жизнеобеспечения. Эксплуатация при температурах выше 5°С. Требуется подключение к системе электроснабжения и, при необходимости, к системе теплоснабжения (модель CS).

o	Предварительно  смонтированная  установка  в  контейнерном  блоке  без  систем  жизнеобеспечения  для  северных климатических районов. Снабжена теплоизоляцией, отопительными приборами, системой вентиляции, пожаротушения.

Требуется подключение к системе электроснабжения и, при необходимости, к системе теплоснабжения (модель CI).

o	Полностью автономный модуль водоснабжения. Предварительно смонтированная установка в контейнерном блоке с системой жизнеобеспечения; не требует подключения к системам электро- и теплоснабжения (модель CH).

o	Комплект оборудования в блочно-модульном здании. Сборка здания и монтаж оборудования на месте, на подготовленной площадке (модель BD).

7	Условия размещения блочно-модульной установки. Существующие площади.

Давление воды на входе:	МПа.

Диаметр трубопроводов подключения:		мм.  Материал труб:  	 Требуемое давление воды на выходе:	МПа

o	Размещение в закрытом помещении

общая площадь:	м2;  размеры площадки:  ширина

м.; длина	м. ; высота	м.

монтажные проемы:	o отсутствуют;	o имеются,

размеры монтажных проемов:  ширина	м.; высота		м.

другая возможность внести оборудование

o	Размещение на открытой площадке

Общая площадь:	м2.

Размеры площадки:	ширина	м;   длина	м.

Описание (грунты, сейсмичность и др.)

Если имеется план с отметками высот – просьба приложить к опросному листу.

Канализация :	o имеется	o отсутствует

Возможность отвода промывных вод (диаметр канализационных труб, наличие приямков и др.)

8	Имеющееся оборудование для водоподготовки (в т. ч. наличие и характеристики насосов, наличие деаэратора, наличие и объем бака химочищенной воды, наличие и характеристики системы дозирования реагентов – схему приложить):

9	Пожелания Заказчика

10	Сведения о Заказчике

Наименование организации:

Заполнил (ФИО):_

Должность:_

Телефон:	факс:

e-mail:

Дата составления:  «	»_	20	г.

ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО

В КВАДРАТИКАХ Ј ОТМЕТЬТЕ ЛЮБЫМ ЗНАКОМ НУЖНЫЙ ВАМ ВАРИАНТ ЗАПОЛНЕННЫЙ  ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  ПРОСИМ  ВЫСЛАТЬ  ПО  ФАКСУ  ИЛИ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЕ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ОБРАЩЕНИЕ И НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!