# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1

ДООЧИСТКА ВОДЫ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО И ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

### Сведения об объекте

Местонахождение объекта: регион

населенный пункт  	 подробный адрес

- Объект существующий

- Объект проектируемый

Краткая характеристика объекта

### Сведения о расходах воды

Получение горячей воды на месте: да; нет.

Потребность в воде:

холодная вода (в том числе для получения горячей воды на месте)

суточный

м3/сут,

максимальный часовой		м3/час, максимальный секундный		дм3/с;

горячая вода

суточный

м3/сут,

максимальный часовой		м3/час, максимальный секундный		дм3/с.

### Качественные показатели исходной воды:

приложите   к   опросному   листу   по   возможности   максимально   подробный   анализ   воды   источника

водоснабжения (см. «Примерный перечень показателей качества воды»).

### Требования к качеству очищенной воды

- Соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды

централизованных   систем   питьевого   водоснабжения.   Контроль   качества.   Гигиенические   требования   к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

- Соответствие требованиям других документов (укажите полное название нормативного документа)

### Требуемый вариант исполнения блочно-модульной установки и условное обозначение модели

(Если необходимо рассмотреть несколько вариантов исполнения - отметьте все требуемые)

- Размещение комплекта оборудования в существующем здании. Комплект основного оборудования, арматуры, КИП и А без соединительных трубопроводов (модель EQ).

- Размещение комплекта оборудования в существующем здании. Отдельно стоящий модуль в рамной конструкции. Комплект включает соединительные трубопроводы, кабельную развязку и опорные рамные конструкции (модель FR).

- Предварительно смонтированная установка в контейнерном блоке без систем жизнеобеспечения. Эксплуатация при температурах выше 5°С. Требуется подключение к системе электроснабжения и, при необходимости, к системе теплоснабжения (модель CS).

- Предварительно смонтированная установка в контейнерном блоке без систем жизнеобеспечения для северных

климатических районов. Снабжена теплоизоляцией, отопительными приборами, системой вентиляции, пожаротушения. Требуется подключение к системе электроснабжения и, при необходимости, к системе теплоснабжения (модель CI).

- Полностью автономный модуль водоснабжения. Предварительно смонтированная установка в контейнерном блоке с системой жизнеобеспечения; не требует подключения к системам электро- и теплоснабжения (модель CH).

- Комплект оборудования в блочно-модульном здании. Сборка здания и монтаж оборудования на месте, на подготовленной площадке (модель BD).

Опросный лист 1

ООО «Арматех»

Телефон/факс: +7 (812) 740-75-02 (многоканальный)

e-mail: info@armatech.ru

стр. 1 из 2

### Условия размещения блочно-модульной установки

Давление воды на входе:	МПа.

Диаметр трубопроводов подключения:	мм.  Материал труб:

Требуемое давление воды на выходе:

МПа.

### Размещение в закрытом помещении

Общая площадь:	м2.

Размеры площадки:	ширина		м;   длина	м;   высота		м. Монтажные проемы: отсутствуют;	имеются,   ширина	м;  высота	м. Другая возможность внести оборудование

### Размещение на открытой площадке

Общая площадь:	м2.

Размеры площадки:	ширина	м;   длина	м.

Описание (грунты, сейсмичность и др.)

Если имеется план с отметками высот – просьба приложить к опросному листу.

- Канализация:	имеется;	отсутствует.

Возможность отвода промывных вод (диаметр канализационных труб, наличие приямков и др.)

### Электроснабжение

Мощность:	кВт;	напряжение:	В;	количество фаз:

### Требуемый уровень автоматизации и диспетчеризации

- Пожелания Заказчика

- Сведения о Заказчике

Наименование

организации:_ 	 Заполнил

(ФИО):_

Должность:_

Телефон:		факс:  			 Дата составления:  «	»_		20	г.

e-mail:

ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО

В КВАДРАТИКАХ ОТМЕТЬТЕ ЛЮБЫМ ЗНАКОМ НУЖНЫЙ ВАМ ВАРИАНТ

ЗАПОЛНЕННЫЙ  ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  ПРОСИМ  ВЫСЛАТЬ  ПО ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЕ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ОБРАЩЕНИЕ И НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

## Опросный лист 1

ООО «Арматех»

Телефон/факс: +7 (812) 740-75-02 (многоканальный)

e-mail: info@armatech.ru

http://www.armatech.ru

стр. 2 из 2