# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 4

ПОДГОТОВКА ВОДЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

### Сведения об объекте

Краткая характеристика объекта

### Сведения о расходах воды

Расходы воды:

суточный

м3/сут,

максимальный часовой		м3/час, максимальный секундный		дм3/с.

### Характеристика источника водоснабжения

- Подземный

глубина скважины:_	м,	дебит скважины:	м3/час; копию паспорта скважины приложите к опросному листу.

- Поверхностный

название водоема или водотока  	  месторасположение (область, район)

Качественные показатели исходной воды:

приложите  к  опросному  листу  по  возможности  наиболее  развернутые  разовые  анализы  воды  источника водоснабжения  за  последние  три  года  (по  сезонам  года)  с  указанием  расположения  точки  отбора  (см.

«Примерный перечень показателей качества воды»).

- Требования к качеству очищенной воды (укажите полное название нормативного документа)

- Соответствие требованиям

### Сведения о режиме работы

Режим работы предприятия/сменность:

Режим водоразбора:  постоянный;  периодический.

Описание режима водоразбора:

Краткие сведения о технологическом процессе:_

_

### Требуемый вариант исполнения блочно-модульной установки и условное обозначение модели

(Если необходимо рассмотреть несколько вариантов исполнения - отметьте все требуемые)

- Размещение комплекта оборудования в существующем здании. Комплект основного оборудования, арматуры, КИП и А без соединительных трубопроводов (модель EQ).

- Размещение комплекта оборудования в существующем здании. Отдельно стоящий модуль в рамной конструкции. Комплект включает соединительные трубопроводы, кабельную развязку и опорные рамные конструкции (модель FR).

- Предварительно смонтированная установка в контейнерном блоке без систем жизнеобеспечения. Эксплуатация  при  температурах  выше  5°С.  Требуется  подключение  к  системе  электроснабжения  и,  при

необходимости, к системе теплоснабжения (модель CS).

- Предварительно смонтированная установка в контейнерном блоке без систем жизнеобеспечения для северных климатических районов. Снабжена теплоизоляцией, отопительными приборами, системой вентиляции, пожаротушения. Требуется подключение к системе электроснабжения и, при необходимости, к системе теплоснабжения (модель CI).

Опросный лист 4

ООО «Арматех»

Телефон/факс: +7 (812) 740-75-02 (многоканальный)

e-mail: info@armatech.ru

стр. 1 из 3

- Полностью автономный модуль водоснабжения. Предварительно смонтированная установка в контейнерном блоке с системой жизнеобеспечения; не требует подключения к системам электро- и теплоснабжения (модель CH).

- Комплект оборудования в блочно-модульном здании. Сборка здания и монтаж оборудования на месте, на подготовленной площадке (модель BD).

### Условия размещения блочно-модульной установки.

- Размещение в закрытом помещении

Общая площадь:	м2; Размеры площадки:  ширина

м; длина	м; высота	м.

Монтажные проемы:	отсутствуют;	имеются,	ширина	м;  высота		м.

Другая возможность внести оборудование	_

### Размещение на открытой площадке

Общая площадь:	м2.

Размеры площадки:	ширина	м;   длина	м.

Описание (грунты, сейсмичность и др.)

Если имеется план с отметками высот – просьба приложить к опросному листу.

### Существующая схема водоснабжения

Водозаборные сооружения

Насосная станции I-го подъема (для подачи воды из источника водоснабжения)

Местоположение:  	 Характеристики насосов:

Давление воды на входе:

МПа.

Предусмотрено регулирование расхода:	да;	нет.

Резервуары чистой воды (накопительные емкости):	имеются;	отсутствуют.

Количество резервуаров чистой воды:

Общий объем резервуаров чистой воды:		м³, в том числе: противопожарный, объем:	м³,

регулирующий, объем:	м³,

Насосная станция II-го подъема (для подачи воды в сеть):	имеется;	отсутствует.

Давление воды на выходе:	МПа.

Категория насосной станции:  	   Местоположение:  	 Характеристики насосов:

Предусмотрено регулирование расхода:	да;	нет.

- Канализация:	имеется;	отсутствует.

Возможность отвода промывных вод (диаметр канализационных труб, наличие приямков и др.)

### Электроснабжение

Мощность:	кВт;	напряжение:	В;	количество фаз:

### Расходные материалы (коагулянты, флокулянты, реагенты, сменные фильтры)

| Возможность хранения запаса расходных материалов на объекте: |  | имеется; | - отсутствует. |
| --- | --- | --- | --- |
| Возможность приобретения расходных материалов в дальнейшем: |  | имеется; | - отсутствует. |

Опросный лист 4

ООО «Арматех»

Телефон/факс: +7 (812) 740-75-02 (многоканальный)

e-mail: info@armatech.ru

стр. 2 из 3

### 12  Требуемый уровень автоматизации и диспетчеризации

### 13  Пожелания Заказчика

- Сведения о Заказчике

Наименование организации:

Заполнил (ФИО):_

Должность:_

Телефон:	факс:

e-mail:

Дата составления:  «	»_

20	г.

ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО

В КВАДРАТИКАХ ОТМЕТЬТЕ ЛЮБЫМ ЗНАКОМ НУЖНЫЙ ВАМ ВАРИАНТ ЗАПОЛНЕННЫЙ  ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  ПРОСИМ  ВЫСЛАТЬ  ПО ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЕ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ОБРАЩЕНИЕ И НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

## Опросный лист 4

ООО «Арматех»

Телефон/факс: +7 (812) 740-75-02 (многоканальный)

e-mail: info@armatech.ru

стр. 3 из 3