# Опросный лист

очистные сооружения дождевых стоков

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Тел./ факс /e-mail |  |

#### Обводная линия (байпас)

Поверхность земли

Пескоотделитель	Маслобензоотделитель

Колодец

распределительный

h вых *

Фильтр сорбционный

Обводная линия (байпас) слева

Колодец отбора проб

Обводная линия (байпас) справа

| 1 | Расчетный расход сточных вод на очистку: л/с |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Общая площадь территории водосбора: м.кв |  |
| 3 | Площадь асфальтированной территории: м.кв |  |
| 4 | Площадь крыш: м.кв |  |
| 5 | Площадь газонов: м.кв |  |
| 6 | Характер территории: автопредприятие складская зона застроенная территория стройплощадка нефтебаза промпредприятие | другое |
| 7 | Концентрация взвешенных веществ на входе в очистные сооружения: мг/л |  |
| 8 | Концентрация нефтепродуктов на входе в очистные сооружения: мг/л |  |
| 9 | Глубина залегания подводящей трубы (лоток), hв мм |  |
| 10 | Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе очистных сооружений: | мг/л |
| 11 | Требуемая концентрация нефтепродуктов на выходе очистных сооружений: | мг/л |
| 12 | Точка сброса очищенных вод: в канализацию в водоем |  |
| 13 | Обводная труба: слева справа по ходу течения жидкости |  |

Специальные требования:

- Если пункт 1 не известен, обязательно заполните пункты 2, 3, 4, 5.

- Если пункты 10, 11 не известны, обязательно заполните пункт 12.

- * Окончательное значение рассчитывает производитель.

ПРОСЬБА  ЗАПОЛНИТЬ ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  МАКСИМАЛЬНО  ПОДРОБНО БЛАГОДАРИМ   ВАС  ЗА  ОБРАЩЕНИЕ И  НАДЕЕМСЯ  НА  ПЛОДОТВОРНОЕ   СОТРУДНИЧЕСТВО

ООО "Арматех"

Тел./Факс: +7(812) 740-75-02 (многоканальный)

E-mail: info@armatech.ru http://www.armatech.ru