# Опросный лист

Установки очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Тел./ факс /e-mail |  |

Количество жителей *	чел.

- Количество сточных вод *	м³/сутки,

или норма водоотведения на 1 человека в сутки.

- Коэффициент неравномерности поступления сточных вод

- Периодичность сброса стоков:

в течение года 	 в течение суток

- Концентрация загрязнений* :

| Параметр | Вход | Выход** |
| --- | --- | --- |
| ХПК, мг О2/л |  |  |
| БПКп, мг О2/л |  |  |
| Взвешенные вещества, мг/л |  |  |
| pH |  |  |
| Фосфаты (Р2О5 или РО4), мг/л |  |  |
| N-NH4, мг/л |  |  |
| Азот нитритов, мг/л |  |  |
| Азот нитратов, мг/л |  |  |
| СПАВ, мг/л |  |  |
| Температура стоков, °С |  |  |

**- Или условия выпуска в водоем, нормы ПДС

- Прочие требования

(указать наличие промышленных стоков и т.п.)

7 . Новое строительство или реконструкция.

- Наличие проекта водоснабжения и водоотведения.

- Характеристики существующих или проектируемых сооружений

и коммуникаций

(электроснабжение, водопровод, подводящие трубопроводы, их диаметры и длина, насосная станция и др. сооружения, связанные со сбором и предварительной очисткой сточных вод)

- Расположение Установки

( надземное (открытое или в павильоне), подземное – указать глубину подводящего коллектора и т.п.)

- Ваши координаты (компания, тел., факс, e-mail)*

Знаком «*» помечены поля, заполнять которые обязательно)

ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО БАГОДАРИМ ВАС ЗА ОБРАЩЕНИЕ И НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ООО "Арматех"

## Тел./Факс: +7(812) 740-75-02 (многоканальный)

E-mail: info@armatech.ru http://www.armatech.ru