Опросный лист

КНС - Канализационная насосная станция

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Заказчик: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Тел./ факс /e-mail |  |

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Щит управления |
| 2 | Люк обслуживания (запирающийся люк) |
| 3 | Вентиляционная труба |
| 4 | Теплоизоляция |
| 5 | Выходная труба (напорный патрубок) |
| 6 | Задвижка |
| 7 | Обратный клапан |
| 8 | Напорный трубопровод из нержавеющей стали |
| 9 | Корпус стеклопластиковый □ металлический □ |
| 10 | Основание для насоса |
| 11 | Основание из бетона |
| 12 | Двойное (усиленное) дно |
| 13 | Анкерные болты |
| 14 | Датчик давления |
| 15 | Насос (насосы) |
| 16 | Поплавковый выключатель |
| 17 | Отбойник (грязевая корзина) |
| 18 | Входная труба (напорный патрубок) |
| 19 | Площадка обслуживания |
| 20 | Изолированный кабель |
| 21 | Направляющие трубы насоса |
| 22 | Лестница для обслуживания |

3.00

6.00

9.00

ООО «Арматех»

Телефон/Факс: +7 (812) 740-75-02 (многоканальный)

E-mail: info@armatech.ru

http://www.armatech.ru

| 1 | характер сточных вод: |
| --- | --- |
| 2 | категория надежности станции: 1□ 2□ 3□ |
| 3 | количество насосов: рабочих шт., резервных шт. |
| 4 | производительность насосной станции: ' мЗ/ час |
| 5 | необходимый напор, м |
| 6 | тип насосов (по согласованию с ООО "Арматех") |
| 7 | глубина заложения труб: |
|  | напорный патрубок h вых. = |
|  | материал: |
|  | DN= |
|  | количество напорных трубопроводов: |
|  | направление напорных патрубков: |
|  | 3□ 6□ 9□ 12□ другое |
|  | подводящий патрубок h вх. = |
|  | материал: |
|  | DN= |
|  | количество подводящих трубопроводов: |
|  | направление подводящих патрубков: |
|  | 3□ 6□ 9□ 12□ другое |
| 8 | на входе в насосную станцию: |
|  | отбойник □ корзина для крупного мусора □ |
| 9 | теплоизоляция : |
|  | 1.5м □ 2.0м□ 2.5м□ |
| 10 | Щит управления: |
|  | наружное исполнение □ внутренне исполнение □ |
|  | расстояние от станции до пульта управления , м |
|  | возможность работы пульта в системе единой диспетчеризации да □ нет □ |
| 11 | установка под проезжей частью да □ нет □ |
| 12 | особые требования : |

ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО

БАГОДАРИМ ВАС ЗА ОБРАЩЕНИЕ И НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

ООО «Арматех»

Телефон/Факс: +7 (812) 740-75-02 (многоканальный)

E-mail: info@armatech.ru

http://www.armatech.ru